**Пакет документов, необходимых для подключения объекта защиты к пульту пожарной охраны подаваемый в отряд ФПС ГПС по Республике Крым по территориальности:**

1. Заявка установленного образца (приложение 2 к Регламенту) на подключение комплекса пожарной сигнализации, смонтированной на объекте защиты к пультовому оборудованию (предоставляется оригинал за подписью руководителя Хозоргана, заверенной печатью Хозоргана). Заявки подаются в необходимом количестве по одному экземпляру на каждый адрес.

2. Акт ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации или комплекса пожарной сигнализации. Если объектовая станция устанавливалась отдельно от пожарной сигнализации, то дополнительно представляется акт выполненных работ по монтажу и пусконаладочным работам объектовой станции и подключения ее к пожарной сигнализации подписанный организацией выполнявшей работы (предоставляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью Хозоргана).

3. Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации (предоставляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью Хозоргана).

4. Договор на техническое обслуживание системы передачи извещений – Объектовой станции (предоставляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью Хозоргана).

5. Лицензия подрядной организации, которая выполнила монтаж и пуско-наладочные работы пожарной сигнализации (предоставляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью Хозоргана).

6. Лицензия обслуживающей организации, которая проводит техническое обслуживание пожарной сигнализации (предоставляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью Хозоргана).

7. Три экземпляра акта (на каждый адрес) о Подключении к Пультовому оборудованию, для подписания руководителями Хозоргана, Пультовой организации и отряда ФПС ГПС по Республике Крым (приложение 3 к Регламенту).